# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «Монтаж-Проект»

_______________________________________________________________________

РФ, Калужская область, г. Киров                                 тел. (48456) ф. 5-61-69

Ул. Воровского, 4а                                                                 (916) 656-61-62    (910) 455-50-81

e-mail:novotekh@list.ru.

Вопросы, заданные в анкете максимальны. В случае невозможности ответа на все вопросы, заполните сколько сможете или считаете необходимым.

Опросный лист по водозаборным сооружениям

1.Общее

1.1 . Город ___________________________	1.2.Область ___________________

1.3 . Наименование организации ________________________________________

1. 4. Адрес ___________________________________________________________

( почтовый  индекс, улица, дом )

1.5.Директор _______________________________________ тел.______________

1.6. Гл.инженер ___________________________________ тел.______________

1.7. Нач.водозабора________________________________ тел.______________

1.8. Отв. исполнитель_____________________________________ тел._________________

Водозаборный узел (ВЗУ)

по каждому ВЗУ заполняется отдельно

2. Поверхностный источник исходной воды

2.1 Год пуска ВЗУ_____________________________________________________

2.2 Источник поверхностных вод________________________________________

2.3 Суточное водопотребление__________________________________________

2.4 Химический состав исходной воды

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | рН |  |  |  |
| 2 | Перманганатная окисляемость | мгО2/л |  |  |
| 3 | Цветность | град. |  |  |
| 4 | Мутность | мг/л |  |  |
| 5 | Прозрачность | см |  |  |
| 6 | Жесткость | мг-экв/л |  |  |
| 7 | Щелочность | мг-экв/л |  |  |
| 8 | Солесодержание | мг/л |  |  |
| 9 | Хлориды | мг/л |  |  |
| 10 | Сульфаты | мг/л |  |  |
| 11 | Нитраты | мг/л |  |  |
| 12 | Нитриты | мг/л |  |  |
| 13 | Азот аммонийный | мг/л |  |  |
| 14 | Бикарбонаты | мг-экв/л |  |  |
| 15 | Железо общее | мг/л |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/л |  |  |
| 17 | Кальций | мг/л |  |  |
| 18 | Магний | мг/л |  |  |
| 19 | Натрий | мг/л |  |  |
| 20 | Марганец | мг/л |  |  |
| 21 | Медь | мг/л |  |  |
| 22 | Кадмий | мг/л |  |  |
| 23 | Цинк | мг/л |  |  |
| 24 | Кремнекислота | мг/л |  |  |
| 25 | Фосфаты | мг/л |  |  |

2.5Температура

Таблица 2

|  | средняя | максимум | минимум |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за год | зима | лето |  |  |
| Температура, °С |  |  |  |  |  |

2.6 Схема существующего ВЗУ (в электронном и бумажном видах)

Рисунок 1 – Пример схемы взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения

1 – водоприемное сооружение; 2а – насосная станция первого подъема; 2б – насосная станция второго подъема; 3 – станция водоподготовки; 4 – резервуар чистой воды; 5 – водоводы; 6 – водопроводная сеть; 7 – водонапорная башня

2.7 Год пуска станции водоподготовки__________________________________

Характеристики основного оборудования, количество, производительность, диаметр, материал загрузки, реагенты

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Насосные станции

Насосная станция первого подъема

3.1. Ввод в эксплуатацию_________ год; последний ремонт ______________год;

3.2. Тип НС_______________________________________________________

(подземные, наземные, иное)

3. 3. Размеры  : L _____  м, B______м, H_______м , глубина полная ________м,

3. 4. Глубина от уровня земли до дна _____________м, диаметр __________м

3. 5. Куда поступает вода после НС первого подъема (водопровод, емкости)

________________________________________________________________

3. 6. Размеры емкости____________________ м, объем емкости____________м3

3. 7. Уровень воды в емкости_________________________________________м

3.8. Насосы

3. 8.1 Количество _____________в работе _____________марка_____________

3. 8.2 Год выпуска____________; последний ремонт___________________год

3. 8.3 Производительность______м³/час; напор/высота подъема:______м (атм)

3. 8.4 Диаметр патрубка______мм;всасывающего______мм;напорного_____мм

3.8.5. Продолжительность работы насоса _________мин/час__________час/сут

3.8.6 Количество включений: в час:_____________раз; в сут.:____________раз

3. 8.7 Необходимость ремонта, замены__________________________________

3. 8.8 Марка электродвигателя __________, количество оборотов____________

3. 8.9 Мощность электродвигателя______________________________________

3.9. Запорно-регулирующая арматура

на входе: количество______шт; марка______________; dy________________мм

на выходе: количество______шт; марка______________; dy________________мм

Состояние___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Насосная станция второго подъема

3.10 Ввод в эксплуатацию_________ год; последний ремонт ___________год;

3.11Тип НС_______________________________________________________

(подземные, наземные, иное)

3.12.  Размеры  : L _____  м, B______м, H_______м , глубина полная ______м,

3.13. Глубина от уровня земли до дна _____________м, диаметр __________м

3.14. Размеры резервуара чистой воды (РЧВ) _______ м, объем РЧВ________м3

3.15. Уровень воды в РЧВ___________________________________________м

3.16. Насосы

3.16.1 Количество _____________в работе _____________марка_____________

3.16.2 Год выпуска____________; последний ремонт____________________год

3.16.3 Производительность______м³/час; напор/высота подъема:_______м (атм)

3.16.4 Диаметр патрубка______мм;всасывающего______мм;напорного_____мм

3.16.5 Продолжительность работы насоса _________мин/час__________час/сут

3.16.6 Количество включений: в час:_____________раз; в сут.:____________раз

3.16.7 Необходимость ремонта, замены__________________________________

3.16.8 Марка электродвигателя __________, количество оборотов____________

3.16.9 Мощность электродвигателя______________________________________

3.17. Запорно-регулирующая арматура

на входе: количество______шт; марка______________; dy_______________мм

на выходе: количество______шт; марка______________; dy_______________мм

Состояние___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Фото ВЗУ, оборудования

5. Лицензия на водопользование (а также все разрешительные документы)

6. Проектная документация (есть/нет, какая есть)

7. Паспорт объекта

Должность _______________ФИО_______________________________________

Тел. для контакта ___________дата______201__г  подпись__________________